## Sheet1
TANGGAL_PELAKSANAAN | FAKTOR_DAYA | LINE_VOLTAGE_LN | APPARENT_CURRENT | REACTIVE_POWER | ACTIVE_POWER | APPARENT_POWER | DIFF_TO_PF | FREQUENCY | TEMPERATURE | HARMONICS_V | HARMONICS_I | HARMONICS_THD_V | HARMONICS_THD_I | MODUL_1 | MODUL_2 | MODUL_3 | MODUL_4 | MODUL_5 | MODUL_6 | MODUL_7 | MODUL_8 | MODUL_9 | MODUL_10 | MODUL_11 | MODUL_12
2023-01-01
2023-01-02
2023-01-03
2023-01-04
2023-01-05
2023-01-06
2023-01-07
2023-01-08
2023-01-09
2023-01-10
2023-01-11
2023-01-12
2023-01-13
2023-01-14
2023-01-15
2023-01-16
2023-01-17
2023-01-18
2023-01-19
2023-01-20
2023-01-21
2023-01-22
2023-01-23
2023-01-24
2023-01-25
2023-01-26
2023-01-27
2023-01-28
2023-01-29
2023-01-30
2023-01-31 | 0.97 | 223 | 197 | 33 | 127 | 131 | 8 | 50 | 31 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 0.99 | 223 | 189 | 16 | 126 | 127 | -10 | 50 | 28 | 0.3 | 0.2 | 2.3 | 7.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-02 | 0.97 | 220 | 276 | 41 | 176 | 179 | 4 | 50 | 28 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-03 | 0.97 | 222 | 220 | 34 | 143 | 146 | 5 | 50 | 28 | 0.3 | 1 | 2.1 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2023-02-04
2023-02-05
2023-02-06 | 0.97 | 221 | 163 | 26 | 105 | 108 | 5 | 50 | 27 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2023-02-07 | 0.97 | 223 | 190 | 33 | 141 | 147 | 11 | 50 | 28 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 3.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-02-08 | 0.97 | 223 | 162 | 27 | 105 | 109 | 6 | 50 | 27 | 0.6 | 0.7 | 1.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-09 | 0.96 | 224 | 182 | 34 | 117 | 122 | 11 | 50 | 27 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-10 | 0.99 | 223 | 178 | 14 | 119 | 119 | -9 | 50 | 27 | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2023-02-11
2023-02-12
2023-02-13 | 0.98 | 224 | 160 | 21 | 106 | 110 | -1 | 50 | 27 | 0.3 | 0.8 | 2.1 | 4.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-14 | 0.96 | 223 | 185 | 34 | 119 | 124 | 10 | 50 | 28 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-15 | 0.96 | 223 | 177 | 33 | 114 | 118 | 9 | 50 | 28 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 3.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-16 | 0.99 | 223 | 182 | 17 | 121 | 122 | -8 | 50 | 28 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2023-02-17 | 0.98 | 219 | 156 | 19 | 101 | 102 | -3 | 50 | 28 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 4.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-18
2023-02-19
2023-02-20
2023-02-21 | 0.96 | 223 | 180 | 34 | 115 | 120 | 11 | 50 | 28 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 4.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-22
2023-02-23
2023-02-24
2023-02-25
2023-02-26
2023-02-27
2023-02-28 | 0.97 | 220 | 184 | 129 | 118 | 122 | 2 | 50 | 28 | 0.5 | 0.6 | 2.7 | 3.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 1 | 221 | 102 | 29 | 121 | 125 | 5 | 50 | 29 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2023-03-02
2023-03-03 | 1 | 221 | 116 | 25 | 116 | 123 | 4 | 50 | 29 | 0.4 | 1.2 | 3.3 | 7.9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-04 | 0.97 | 216 | 199 | 30 | 125 | 128 | 4 | 50 | 28 | 0.6 | 0.6 | 2.2 | 6.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-05
2023-03-06 | 0.98 | 222 | 222 | 30 | 145 | 147 | 1 | 50 | 28 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2023-03-07 | 0.96 | 218 | 174 | 31 | 110 | 114 | 8 | 50 | 27 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-03-08 | 0.99 | 224 | 153 | 11 | 102 | 103 | -10 | 50 | 28 | 0.3 | 0.6 | 2 | 6.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-09 | 1 | 222 | 103 | 6 | 68 | 68 | -9 | 50 | 28 | 0.4 | 0.7 | 1.8 | 7.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-03-10 | 0.97 | 219 | 199 | 33 | 126 | 130 | 7 | 50 | 29 | 0.3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-11
2023-03-12
2023-03-13 | 0.97 | 218 | 206 | 33 | 131 | 135 | 6 | 50 | 29 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | 7.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-14 | 0.97 | 221 | 198 | 32 | 127 | 132 | 7 | 50 | 29 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-15 | 1 | 226 | 105 | 6 | 71 | 71 | -8 | 50 | 29 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2023-03-16 | 0.97 | 221 | 201 | 32 | 132 | 135 | 7 | 50 | 27 | 0.4 | 0.7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-17 | 0.96 | 224 | 199 | 36 | 129 | 134 | 9 | 50 | 29 | 0.4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-18
2023-03-19
2023-03-20 | 0.97 | 221 | 207 | 36 | 132 | 137 | 9 | 50 | 27 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2023-03-21 | 0.96 | 224 | 185 | 35 | 119 | 124 | 10 | 50 | 28 | 0.3 | 0.5 | 2 | 4.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-22 | 0.98 | 224 | 179 | 24 | 115 | 120 | 11 | 50 | 28 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2023-03-23 | 0.98 | 221 | 130 | 17 | 84 | 86 | 1 | 50 | 27 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2023-03-24 | 0.98 | 223 | 181 | 25 | 118 | 121 | 1 | 50 | 29 | 0.4 | 1 | 2.2 | 7.6
2023-03-25
2023-03-26
2023-03-27 | 0.96 | 224 | 185 | 34 | 119 | 124 | 10 | 50 | 28 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 4.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-28 | 0.94 | 219 | 222 | 29 | 132 | 129 | 8 | 50 | 27 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 6.9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-29 | 0.97 | 222 | 202 | 34 | 130 | 135 | 8 | 50 | 29 | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 6.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-30
2023-03-31
2023-04-01
2023-04-02
2023-04-03
2023-04-04
2023-04-05
2023-04-06
2023-04-07
2023-04-08
2023-04-09
2023-04-10
2023-04-11
2023-04-12
2023-04-13
2023-04-14 | 0.98 | 213 | 247 | 29 | 156 | 158 | -3 | 50 | 30 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-15
2023-04-16
2023-04-17 | 0.96 | 215 | 207 | 40 | 127 | 133 | 14 | 50 | 29 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2023-04-18 | 0.98 | 220 | 133 | 16 | 87 | 88 | -1 | 50 | 32 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-04-19
2023-04-20
2023-04-21
2023-04-22
2023-04-23
2023-04-24
2023-04-25
2023-04-26 | 0.97 | 214 | 228 | 31 | 122 | 125 | 7 | 50 | 32 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-04-27 | 0.96 | 218 | 190 | 33 | 120 | 125 | 8 | 50 | 28 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 3.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-28 | 0.99 | 221 | 185 | 16 | 122 | 122 | -9 | 50 | 30 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-29 | 0.99 | 217 | 217 | 18 | 140 | 141 | -10 | 50 | 30 | 0.4 | 0.5 | 2.1 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-30
2023-05-01
2023-05-02 | 0.96 | 222 | 224 | 42 | 143 | 149 | 13 | 50 | 31 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 3.6
2023-05-03 | 0.98 | 216 | 138 | 16 | 88 | 89 | -1 | 50 | 30 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-04 | 0.99 | 221 | 198 | 21 | 130 | 128 | -7 | 50 | 31 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2023-05-05 | 0.98 | 222 | 222 | 27 | 146 | 148 | -4 | 50 | 32 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-06 | 0.99 | 221 | 207 | 20 | 136 | 137 | -8 | 50 | 31 | 0.4 | 0.4 | 2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2023-05-07 | 1 | 216 | 157 | 8 | 101 | 262 | 14 | 50 | 30 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2023-05-08 | 0.99 | 219 | 226 | 23 | 147 | 148 | -9 | 50 | 30 | 0.3 | 0.3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-05-09 | 0.99 | 223 | 189 | 15 | 126 | 126 | -11 | 50 | 30 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-10 | 0.99 | 220 | 223 | 23 | 146 | 148 | -6 | 50 | 31 | 0.4 | 0.3 | 2 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-11 | 0.99 | 225 | 225 | 25 | 151 | 152 | -5 | 50 | 32 | 0.3 | 0.7 | 2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2023-05-12 | 1 | 221 | 193 | 11 | 128 | 128 | -14 | 50 | 32 | 0.5 | 1 | 2.3 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2023-05-13
2023-05-14
2023-05-15 | 0.99 | 232 | 193 | 18 | 127 | 128 | -7 | 50 | 32 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-16 | 0.97 | 220 | 166 | 26 | 106 | 109 | 4 | 50 | 32 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2023-05-17 | 0.99 | 217 | 193 | 18 | 125 | 126 | -7 | 50 | 32 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-18
2023-05-19 | 0.98 | 223 | 130 | 18 | 85 | 87 | 1 | 50 | 32 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-20
2023-05-21
2023-05-22 | 0.99 | 218 | 168 | 11 | 109 | 110 | -12 | 50 | 31 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 4.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-23 | 0.99 | 219 | 229 | 25 | 149 | 151 | -6 | 50 | 32 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-05-24 | 0.99 | 218 | 194 | 16 | 127 | 128 | -10 | 50 | 32 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-05-25 | 0.99 | 217 | 193 | 16 | 126 | 127 | -10 | 50 | 32 | 0.3 | 1.1 | 2 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-26 | 0.97 | 215 | 168 | 27 | 105 | 108 | 6 | 50 | 32 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-27 | 0
2023-05-28 | 0
2023-05-29 | 0.97 | 221 | 237 | 39 | 153 | 157 | 8 | 50 | 32 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2023-05-30 | 0.99 | 218 | 197 | 19 | 127 | 129 | -7 | 50 | 32 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-31 | 0.98 | 220 | 130 | 18 | 84 | 86 | 1 | 50 | 32 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2023-06-01
2023-06-02
2023-06-03
2023-06-04
2023-06-05 | 1 | 214 | 117 | 6 | 125 | 128 | -1 | 50 | 32 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 6.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-06-06 | 0.99 | 221 | 108 | 7 | 71 | 72 | -7 | 50 | 32 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 6.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-07 | 0.99 | 220 | 194 | 20 | 127 | 128 | -6 | 50 | 31 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2023-06-08 | 0.97 | 218 | 206 | 32 | 131 | 134 | 5 | 50 | 32 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 6.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2023-06-09 | 0.97 | 223 | 204 | 33 | 132 | 136 | 7 | 50 | 32 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 7.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2023-06-10
2023-06-11
2023-06-12 | 1 | 219 | 111 | 7 | 125 | 128 | 2 | 50 | 32 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 5.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-06-13 | 0.99 | 217 | 219 | 24 | 141 | 143 | -5 | 50 | 31 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-06-14 | 1 | 222 | 93 | 4 | 62 | 62 | -8 | 50 | 32 | 0.3 | 1 | 1.8 | 7.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2023-06-15
2023-06-16 | 1 | 217 | 203 | 30 | 132 | 136 | 6 | 50 | 31 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-17
2023-06-18
2023-06-19 | 0.97 | 222 | 212 | 35 | 137 | 141 | 7 | 50 | 32 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 3.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2023-06-20 | 0.97 | 221 | 202 | 34 | 130 | 134 | 8 | 50 | 31 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 6.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-21 | 0.97 | 219 | 209 | 33 | 133 | 137 | 6 | 50 | 32 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 6.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-06-22 | 0.97 | 219 | 204 | 33 | 129 | 133 | 7 | 50 | 12 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 6.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-23 | 0.97 | 225 | 99 | 8 | 66 | 67 | -6 | 50 | 32 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 6.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-24 | 0
2023-06-25 | 0
2023-06-26 | 0.96 | 226 | 202 | 38 | 132 | 138 | 13 | 50 | 32 | 0.4 | 0.4 | 2 | 8.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-27 | 0.97 | 223 | 212 | 41 | 140 | 144 | 9 | 50 | 32 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-28
2023-06-29
2023-06-30
2023-07-01
2023-07-02
2023-07-03
2023-07-04
2023-07-05
2023-07-06
2023-07-07
2023-07-08
2023-07-09
2023-07-10 | 0.97 | 221 | 222 | 34 | 143 | 146 | 5 | 50 | 32 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 4.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-07-11 | 0.99 | 220 | 223 | 23 | 145 | 147 | -7 | 50 | 31 | 0.4 | 1 | 2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-07-12 | 0.98 | 221 | 218 | 26 | 142 | 144 | -3 | 50 | 31 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-07-13 | 0.94 | 221 | 221 | 25 | 144 | 145 | -3 | 50 | 31 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-07-14 | 0.97 | 224 | 230 | 38 | 150 | 155 | 8 | 50 | 32 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2023-07-15
2023-07-16
2023-07-17 | 0.98 | 219 | 178 | 26 | 114 | 117 | 3 | 50 | 32 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 4.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-18 | 0.98 | 223 | 209 | 40 | 137 | 142 | 11 | 50 | 32 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 3.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-19
2023-07-20 | 0.96 | 221 | 193 | 37 | 123 | 128 | 13 | 50 | 31 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-21 | 0.97 | 223 | 192 | 29 | 124 | 128 | 4 | 50 | 32 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 5.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2023-07-22
2023-07-23
2023-07-24 | 0.94 | 216 | 227 | 33 | 143 | 147 | 4 | 50 | 32 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 5.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2023-07-25 | 0.98 | 226 | 209 | 30 | 139 | 142 | 1 | 50 | 32 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2023-07-26 | 0.97 | 221 | 219 | 15 | 140 | 145 | 6 | 50 | 32 | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 7.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-07-27
2023-07-28 | 0.99 | 218 | 168 | 17 | 121 | 122 | -7 | 50 | 32 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2023-07-29
2023-07-30
2023-07-31 | 0.91 | 221 | 192 | 37 | 126 | 132 | 13 | 50 | 32 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 3.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-01 | 1 | 218 | 103 | 3 | 68 | 68 | -11 | 50 | 32 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2023-08-02 | 0.99 | 218 | 191 | 19 | 123 | 125 | -6 | 50 | 32 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-03 | 0.97 | 218 | 230 | 35 | 145 | 150 | 5 | 50 | 32 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2023-08-04 | 0.97 | 222 | 198 | 32 | 127 | 131 | 5 | 50 | 33 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-08-05
2023-08-06
2023-08-07 | 0.97 | 222 | 197 | 32 | 127 | 131 | 6 | 50 | 32 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 5.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-08-08 | 1 | 220 | 98 | 1 | 65 | 65 | -12 | 50 | 31 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-09 | 0.97 | 218 | 212 | 32 | 134 | 138 | 5 | 50 | 32 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 6.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2023-08-10 | 0.97 | 220 | 206 | -14 | 72 | 72 | -9 | 50 | 32 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-11 | 0.98 | 224 | 127 | 9 | 84 | 85 | -8 | 50 | 32 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2023-08-12
2023-08-13
2023-08-14 | 0.97 | 217 | 239 | 39 | 150 | 151 | -7 | 50 | 30 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-08-15 | 0.97 | 218 | 196 | 28 | 125 | 128 | 3 | 50 | 32 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 8.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2023-08-16 | 0.99 | 223 | 200 | 21 | 134 | 135 | -7 | 50 | 33 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-17
2023-08-18 | 0.99 | 225 | 181 | 19 | 121 | 123 | -5 | 50 | 31 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2023-08-19
2023-08-20
2023-08-21
2023-08-22 | 0.95 | 222 | 199 | 40 | 127 | 133 | 14 | 50 | 32 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 3.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-23
2023-08-24 | 0.98 | 217 | 190 | 19 | 121 | 124 | -6 | 50 | 32 | 0.3 | 0.5 | 2 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2023-08-25 | 0.99 | 219 | 219 | 24 | 142 | 143 | -5 | 50 | 32 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2023-08-26
2023-08-27
2023-08-28 | 0.99 | 221 | 196 | 18 | 129 | 130 | -9 | 50 | 32 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2023-08-29 | 0.99 | 220 | 190 | 20 | 125 | 125 | -6 | 50 | 32 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 5.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-08-30 | 0.99 | 220 | 190 | 18 | 125 | 126 | -7 | 50 | 32 | 0.4 | 0.8 | 2.8 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2023-08-31 | 0.99 | 223 | 193 | 28 | 127 | 129 | -6 | 50 | 32 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 5.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2023-09-01 | 0.97 | 222 | 224 | 36 | 145 | 150 | 7 | 50 | 32 | 0.4 | 0.7 | 1.9 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-02
2023-09-03
2023-09-04 | 0.96 | 214 | 228 | 29 | 141 | 146 | 11 | 50 | 32 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 2.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-05 | 0.97 | 216 | 225 | 24 | 148 | 150 | 5 | 50 | 32 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-06 | 0.99 | 219 | 244 | 27 | 159 | 161 | -4 | 50 | 32 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2023-09-07 | 0.97 | 219 | 228 | 36 | 146 | 150 | 6 | 50 | 32 | 0.6 | 0.5 | 2.2 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-09-08 | 0.99 | 217 | 216 | 20 | 140 | 140 | -8 | 50 | 33 | 0.4 | 0.7 | 2.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-09
2023-09-10
2023-09-11 | 0.99 | 216 | 227 | 20 | 146 | 148 | -11 | 50 | 32 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2023-09-12 | 0.99 | 219 | 151 | 13 | 98 | 99 | -8 | 50 | 33 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2023-09-13 | 0.99 | 216 | 215 | 22 | 138 | 146 | -6 | 50 | 33 | 0.3 | 0.8 | 2.3 | 7.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-14 | 0.99 | 223 | 218 | 23 | 145 | 147 | -5 | 50 | 33 | 0.4 | 0.4 | 2 | 6.4
2023-09-15 | 0.99 | 218 | 214 | 21 | 139 | 139 | -7 | 50 | 33 | 0.4 | 0.6 | 2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2023-09-16
2023-09-17
2023-09-18 | 0.98 | 222 | 238 | 35 | 155 | 159 | 4 | 50 | 34 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 5.1
2023-09-19 | 0.98 | 222 | 236 | 35 | 154 | 157 | 4 | 50 | 32 | 0.4 | 0.5 | 2 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-20 | 0.98 | 215 | 215 | 24 | 134 | 135 | -3 | 50 | 27 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2023-09-21 | 0.98 | 219 | 219 | 34 | 153 | 156 | 3 | 50 | 27 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-22 | 0.98 | 221 | 231 | 28 | 151 | 153 | -2 | 50 | 27 | 0.3 | 0.5 | 2.3 | 6.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2023-09-23
2023-09-24
2023-09-25 | 0.98 | 217 | 236 | 31 | 151 | 154 | 0 | 50 | 24 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2023-09-26
2023-09-27
2023-09-28
2023-09-29 | 0.98 | 216 | 208 | 25 | 134 | 136 | -2 | 50 | 27 | 0.3 | 0.5 | 2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-09-30
2023-10-01
2023-10-02 | 0.97 | 222 | 214 | 36 | 77 | 78 | -7 | 50 | 29 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 6.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-03 | 0.97 | 223 | 219 | 36 | 141 | 146 | 8 | 50 | 30 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-04 | 0.98 | 217 | 171 | 25 | 109 | 112 | 3 | 50 | 31 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-05 | 0.97 | 221 | 185 | 28 | 120 | 123 | 3 | 50 | 32 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 3.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-06 | 0.96 | 222 | 202 | 36 | 129 | 135 | 10 | 50 | 32 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 5.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-10-07
2023-10-08
2023-10-09 | 0.99 | 215 | 115 | 8 | 74 | 75 | -7 | 50 | 27 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 5.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-10 | 0.96 | 216 | 213 | 40 | 132 | 138 | 12 | 50 | 24 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 3.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-11 | 0.97 | 218 | 205 | 33 | 132 | 134 | 6 | 50 | 27 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-12 | 0.97 | 223 | 220 | 37 | 142 | 146 | 7 | 50 | 26 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-13 | 0.98 | 220 | 172 | 24 | 111 | 114 | 2 | 50 | 26 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-10-14
2023-10-15
2023-10-16 | 0.97 | 218 | 187 | 5 | 69 | 70 | -10 | 50 | 27 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-17 | 1 | 219 | 108 | 5 | 70 | 71 | -9 | 50 | 27 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-18 | 0.92 | 218 | 292 | 14 | 191 | 191 | -24 | 50 | 24 | 0.7 | 3.5 | 1.1 | 8.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-19 | 0.97 | 222 | 220 | 37 | 141 | 146 | 8 | 50 | 27 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-20 | 0.97 | 221 | 201 | 32 | 131 | 135 | 7 | 50 | 27 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-21
2023-10-22
2023-10-23 | 0.98 | 220 | 177 | 25 | 114 | 118 | 3 | 50 | 26 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-10-24 | 0.99 | 222 | 149 | 14 | 98 | 99 | -5 | 50 | 26 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 4.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-25 | 0.99 | 218 | 225 | 22 | 146 | 148 | -8 | 50 | 26 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-26 | 0.97 | 217 | 168 | 27 | 186 | 109 | 5 | 50 | 24 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-27 | 0.96 | 220 | 192 | 35 | 121 | 126 | 10 | 50 | 24 | 0.6 | 0 | 1.7 | 3.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2023-10-28
2023-10-29
2023-10-30 | 0.99 | 213 | 226 | 15 | 131 | 132 | -11 | 50 | 24 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 6.7
2023-10-31 | 1 | 220 | 105 | 4 | 69 | 69 | -10 | 50 | 27 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 6.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-11-01 | 0.96 | 224 | 202 | 39 | 129 | 135 | 12 | 50 | 27 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 3.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-02 | 0.97 | 221 | 209 | 33 | 135 | 139 | 7 | 50 | 30 | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-03 | 0.99 | 216 | 190 | 14 | 123 | 124 | -11 | 50 | 30 | 0.3 | 0.6 | 2.2 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-04
2023-11-05
2023-11-06 | 0.97 | 219 | 236 | 35 | 150 | 154 | 3 | 50 | 31 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 6.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-07 | 0.97 | 217 | 202 | 34 | 127 | 131 | 8 | 50 | 30 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-08 | 0.97 | 222 | 203 | 35 | 131 | 136 | 8 | 50 | 31 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 3.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-09 | 0.99 | 221 | 201 | 20 | 131 | 132 | -8 | 50 | 32 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-10 | 0.96 | 218 | 224 | 40 | 140 | 146 | 11 | 50 | 32 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 3.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-11
2023-11-12
2023-11-13
2023-11-14 | 0.99 | 218 | 214 | 19 | 139 | 140 | -10 | 50 | 32 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 8
2023-11-15 | 0.97 | 218 | 191 | 32 | 121 | 125 | 7 | 50 | 31 | 0.4 | 0.2 | 1.7 | 4.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-16 | 0.96 | 221 | 223 | 41 | 141 | 146 | 12 | 50 | 30 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-17 | 0.98 | 218 | 224 | 30 | 144 | 147 | 2 | 50 | 32 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 6.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-18
2023-11-19
2023-11-20 | 0.98 | 215 | 181 | 32 | 118 | 120 | 4 | 50 | 31 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 4.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-21
2023-11-22
2023-11-23
2023-11-24
2023-11-25
2023-11-26
2023-11-27
2023-11-28
2023-11-29
2023-11-30 | 0.97 | 222 | 194 | 33 | 125 | 129 | 7 | 50 | 30 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 0.99 | 218 | 99 | 11 | 64 | 65 | -2 | 50 | 30 | 0.4 | 0.1 | 2 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2023-12-02
2023-12-03
2023-12-04 | 0.97 | 221 | 195 | 31 | 69 | 69 | -8 | 50 | 30 | 0.3 | 1.2 | 2.4 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-05 | 1 | 219 | 182 | 26 | 125 | 131 | 3 | 50 | 30 | 0.3 | 1.9 | 2 | 8.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-06 | 0.99 | 219 | 226 | 21 | 147 | 149 | 49 | 50 | 30 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 4.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-07 | 0.99 | 221 | 219 | 21 | 144 | 145 | -9 | 50 | 30 | 0.4 | 0.3 | 2 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-08 | 0.97 | 216 | 223 | 38 | 139 | 144 | 9 | 50 | 31 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 3.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-09
2023-12-10
2023-12-11 | 0.99 | 217 | 228 | 21 | 147 | 149 | -9 | 50 | 31 | 0.3 | 0.2 | 2.4 | 7.2
2023-12-12 | 0.99 | 218 | 220 | 20 | 143 | 149 | -8 | 50 | 32 | 0.4 | 0.5 | 2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-12-13 | 0.99 | 219 | 186 | 14 | 128 | 128 | -13 | 50 | 32 | 0.5 | 0.4 | 2.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-14 | 0.99 | 225 | 188 | 8 | 72 | 73 | -7 | 50 | 32 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 7.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-15 | 0.98 | 217 | 211 | 29 | 135 | 138 | 1 | 50 | 32 | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 7.5
2023-12-16
2023-12-17
2023-12-18 | 0.99 | 220 | 148 | 15 | 96 | 97 | -5 | 50 | 32 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 4.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-19
2023-12-20 | 0.97 | 225 | 118 | 8 | 79 | 79 | -7 | 50 | 32 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2023-12-21 | 0.97 | 216 | 223 | 34 | 141 | 145 | 6 | 50 | 32 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 6.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-22 | 0.98 | 219 | 184 | 34 | 120 | 130 | 12 | 50 | 31 | 0.4 | 0.7 | 1.9 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-23
2023-12-24
2023-12-25
2023-12-26
2023-12-27 | 1 | 217 | 105 | 5 | 68 | 69 | -9 | 50 | 32 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 6.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-28 | 0.97 | 221 | 199 | 33 | 128 | 132 | 7 | 50 | 32 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 5.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-12-29 | 0.97 | 222 | 193 | 32 | 124 | 128 | 7 | 50 | 32 | 0.3 | 0.7 | 2.2 | 5.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2023-12-30
2023-12-31